大渡口院区弱电智能工程

项目初步需求

一、采购项目名称：重庆医科大学附属康复医院大渡口院区弱电智能工程项目。

- 二、资金来源：自筹。

- 三、一般资格条件：

- 公司须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在诚信承诺中作出声明）；

- （6）符合法律、法规规定的其他条件。

- 四、服务（技术）要求

- （一）项目概况

重庆医科大学附属康复医院由大公馆院区、黄水院区和大渡口院区组成，总建筑面积约164586平方米；其中大公馆院区建筑面积约5314平方米；黄水院区建筑面积约76689平方米；大渡口院区建筑面积约82583平方米（含二期未建工程未建）。大公馆常年运行，黄水院区每年7-8月开业，大渡口院区一期内装工程装于2023年4月完成，拟于2023年7月开业。本服务项目主要为大渡口院区提供信息化服务，包括综合布线、监控、室内强电及显示屏等。

- 初步需求

1.新增监控服务

大渡口院区负一楼需新增监控44个，包括后勤保障科、信息中心、药剂科室内房间及停车场各通道口。

2.强弱电综合布线及相关设备。

大渡口院区负一楼、一楼、九楼需增加强电插座73个，内网信息点9个，外网信息点5个，电话3个，门禁布线5个。

3.显示屏服务

需要对急诊科、儿科、中医科、放射科、内科区域、特检区域、超声科等需区域安装11块55寸显示屏，含排队叫号机顶盒。

- 4.其他

- 服务提供方提供信息基础设施环境，承担信息基础设施的建设、安装、调试、维护、保养、升级等，院方按需购买移动信息服务。

- 五、商务要求

（一）服务时间及地点

1.从签订合同之日起，至本项目服务正式结束、服务报告交委托人，并由委托人认可，服务款项支付完毕为止。

2.施工周期：45个日历内

3.服务地点：重庆医科大学附属康复医院大渡口院区

4.服务期限：2年。

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，该费用包含服务提供方投资建设的基础设施建设、维护、保养、升级费用。后期如有调整，则按实际开通量结算。

（三）质量保证

- 满足大渡口院区信息化服务的质量要求。