## Sheet1
附件1 其他医用类耗材
序号 | 名称 | 规格 | 单位
1 | 封包理疗电极 | FB-A（腹部)FB-B（腰部)FB-C（膝关节)FB-D（颈部)FB-E（肩部) | 个/袋
2 | 一次性使用埋线针 | 0.8*60 | 支/盒
3 | 一次性使用埋线针 | 0.7*60 | 支/盒
4 | 一次性使用无菌小针刀 | 刃针（0.4*540mm） | 支/盒
5 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型（0.6*50mm） | 支/盒
6 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型（0.8*50mm） | 支/盒
7 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型（0.8*80mm） | 支/盒
8 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型（1.0*80mm） | 支/盒
9 | 络合碘（碘伏）消毒剂 | 络合碘500ml | 瓶/箱
10 | 针灸针 | 0.35*60mm | 根/盒
11 | 岐黄针 | 一次性无菌穴位针(岐黄针) | 根/盒
12 | 凡士林 | 500g白凡士林 | 瓶/箱
13 | 一次性医用消毒湿巾 | 质量可靠即可 | 筒
14 | 胶片 | 11×14、10×12、14×17（可提供对应胶片的自助打片机） | 盒
15 | 网状高弹力绷带 | 10米 | 盒
16 | 超声治疗固定贴 | 80*80mm（2贴/袋） | 袋
17 | 一次性美容洁面巾 | 100%全棉 | 包
18 | 涂氟刷齿材料一次性棉签 |  | 瓶
19 | 脑电图脑电膏 | 228g | 盒
20 | 无纺布中药袋 | 15*20cm | 包
21 | 病历夹 | 25.2cm*32.5cm*23cm | 个
22 | 塑料水银温度计一体式两用消毒浸泡盒 | 24cm*16cm*6cm | 个
23 | ABS塑料护理治疗盘（含配瓶） | 31cm*24cm*5cm | 个
24 | 输液盒/液体摆放盒（含床号2张，隔板4块，竖排1排） | 40cm*13cm*8.5cm | 个
25 | 海盐 | 45g*30袋*6盒 | 盒
26 | 吸引器 | 7A-23D型 无油式 | 个
27 | 一次性鼻用橄榄头吸引头 | 单独灭菌包装 | 个
28 | 咽鼓管吹张器 | 型号：蘑菇头型，大、中、小 | 个
29 | 耳鼻喉专用（医用棉签） | 长：15cm | 箱
30 | 手术刀片（11号） | 刀片长：4.3cm ；刀口长：2.2cm | 箱
31 | 34g医用针头 | 0.18mmx1.5mm | 箱
32 | 32g医用针头 | 0.23mmx4mm | 箱
33 | 30g医用针头 | 0.3mmx13mm | 箱
34 | 3m防敏胶带（肤色） | 长约9.1cmx宽2.5cm；长约9.1mx宽1.25cm | 箱
35 | 3m伤口辅料（3664cu） | 外衬：6x10cm；吸收垫：3x6.5cm | 箱
36 | 3m伤口辅料（3665scu） | 外衬：10x10cm ；吸收垫：6.5x6.5cm | 箱
37 | 3m伤口辅料（3670cu） | 外衬：10x20cm ；吸收垫：5x15cm | 箱
38 | 粉刺针 | 针尖≤0.01mm；长（0.3x12）cm | 根
39 | 皮肤双头（白蜡）记号笔 | 头部旋转长：2.5cm | 根
40 | 皮肤双头（蓝色油性）记号笔 | 长：14cm | 根
41 | 节育环 |  | 个
42 | 曼月乐 |  | 个
43 | 液基细胞学检查标本瓶 |  | 个
44 | HPV细胞采样刷 |  | 个
45 | 塑料试管 | 质量可靠 | 支
46 | 标本固定液 | 10%甲醛 | 瓶
47 | 导电膏（除颤用） | 100G | 盒
48 | 一次性使用PVC充气式麻醉面罩 | 成人（22mm） | 个
49 | 麻醉面罩固定弹性绷带 | 成人（硅胶材料） | 个
50 | 镇痛泵药盒 | 电子泵参数：（150毫升）导管腔三角形不易折叠堵死官腔，具有报警指示灯，导管具有防直流和血液回流等优势。 | 个
51 | 麻醉深度耗材 | 满足标配 | 盒
52 | 弹力四头带 |  | 个
53 | 麻醉药品特异标签 | 舒芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼、咪达唑仑、维库溴铵、顺式阿曲库铵、肝素钠、去甲肾上腺素、去氧肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、空白药品标签 | 个
54 | 钠石灰 | 全麻时吸收二氧化碳 | 桶
55 | 气管插管送管钳 | 不锈钢材质 | 把
56 | 束缚带（脚带） | 质量可靠 | 个
57 | 束缚带（腕带） | 质量可靠 | 个
58 | 高频手术电极刀头（长电刀头） | PD | 个
59 | 一次性手术衣 | 全包型 | 件
60 | 一次性使用无菌手术包（普通外科包） | 严格无菌包装，满足基本配置 | 个
61 | 吸收性明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | 盒
62 | 一次性使用电圈套器 | 15/23 | 盒
63 | 一次性使用活体取样钳 | 椭圆钳头无针有涂层1.8/2.0 | 盒
64 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 8/10mm | 盒
65 | 异物钳 | 混合型钳头、带涂层弹簧管、2.3mm | 把
66 | 食道真菌刷 | 不限 | 把
67 | 一次性使用高流量鼻氧管 | 高流量吸氧管（PVC材质） | 套
68 | 电针仪 | 可接电源适配器，输出频率1-100HZ连续可调 | 台
69 | 医用90加仑毒麻药品柜 | 高1650*长1090*宽860mm | 个
密码锁+钥匙（具有双人双锁功能）
70 | 电子秤 | 最大称量3kg，最小称量20g 检定分度值1g | 台
71 | 厘等称杆称 | （250g） | 个
72 | 捣药罐 | 深度15cm | 个
73 | 中药粉碎机 | 容量2500g | 台
74 | 搪瓷方盘 | 40*30（长*宽） | 个
75 | 手术室置物架 | 质量可靠 | 个
76 | 麻醉电脑支架 | 质量可靠 | 个
77 | 病人接送平车 | 质量可靠 | 辆
78 | 手术室旋转凳 | 质量可靠 | 个
79 | 不锈钢手术托盘架 | 质量可靠 | 辆
80 | 手术器械台车 | 120*60cm | 辆
81 | 污物车 | 80*50cm | 辆
82 | 幽门螺杆菌测试仪（集气卡） | HUBT—20P | 个
83 | CT高压针筒（双筒） | 20或25/箱 | 套
84 | MRI高压针筒（双筒） | 20或25/箱 | 套
85 | 氟乐丽口腔用氟化钠保护剂（FLOLLI) | 10ml/支 | 支