重庆医科大学附属康复医院关于

国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目建设需求文件

- 一、采购项目名称：国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目建设需求文件

- 二、采购预算：13万元

三、资金来源：自筹

四、采购及评审方式：院内自主采购

五、资格条件：

（一）基本要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

6.其他特殊资格条件。

（二）资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

六、服务（技术）要求

（一）项目概况

重庆医科大学附属康复医院（重庆市康复医院）是重庆唯一一家非营利性三级康复医院，规划床位800张，为集预防、康复、治疗、科研、教学为一体的大型教学医院。现有三个院区，分别位于重庆市九龙坡区、大渡口区和石柱土家族自治县黄水镇。近年来，医院专业人才队伍、技术服务能力不断提高，逐步完善临床-康复学科的亚专业发展，打造医院特色专科和品牌技术，获“国家级心脏康复中心”授牌认证，是中国康复医学会单位会员、重庆市心脏康复中心联盟成员单位、A级重庆市残疾儿童康复机构（肢体类别），医院美誉度、影响力逐日提升，患者的满意度好评率位居市级公立医院前列。

本项目对标《国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置要求（试行）》、《重庆市疾病预防控制局综合处重庆市卫生健康委员会办公室关于做好国家传染病智能监测预警前置软件部署准备工作的通知》等标准、要求进行建设。包含国产化服务器、CA加密机、软件部署、接口联调等服务内容。

（二）项目建设清单（功能参数详见附件2）

| 序号 | 类目 | 系统名称 | 建设内容及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部署 | 国产服务器 | 1台（包含国产化操作系统、国产化数据库） |
| 2 |  | CA加密机 | 1台 |
| 3 | 软件部署实施 | 软件部署 | 1套（传染病上报前置软件、网络部署，配合与院内医疗系统的接口联调） |
| 7 |  | 安全服务 | 为保障前置软件安全可靠连续运行，需协调安排相关人员，做好软件的对接、接口联调、运行保障以及软件、网络、接口安全保障工作。 |

（四）功能参数

见附件2。

### 七、商务要求

（一）服务期及服务地点

### 1.乙方应在采购合同签订后30个日历日内完成设备安装联调，45个日历日内完成软件部署和接口联调期间的配合工作，满足重庆市卫生健康委和重庆市疾控局上线使用要求。

### 2.服务地点：重庆医科大学附属康复医院

（二）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：硬件安装调试、软件集成、系统实施部署、接口联调、培训和售后服务项目建设各阶段费用。

（三）付款方式

### 1.本合同范围为交钥匙项目，包含所供设备的安装所需水电费、包装费、运输费（含运输保险费）、上下车费（并卸货运至现场甲方指定地点）、调试费、检测费、包含进口商品的关税、质保期内的维护保养费用、对甲方有关人员的培训费、各种保险和税金、服务费、以及乙方认为需要的其它费用；还包括但不限于现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、政策性规定的费用、原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等。如乙方投标文件中出现配置不完整而不能满足招标文件及设计要求情况，乙方应无条件补齐并保证所供设备的正常运行，其全部责任及费用均由乙方承担。

### 2.设备到货后，由甲方组织到货验收。乙方按照标准规范完成设备安装联调，且试运行一个月无异常，由甲方出具设备试运行合格证明。设备试运行合格通过后，乙方向甲方提交发票等相关资料，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额80%的进度款。

### 3.乙方完成软件部署和接口联调期间的配合工作，满足重庆市卫生健康委和重庆市疾控局上线使用要求。由甲方组织项目终验，项目终验通过后，乙方向甲方提交发票等相关资料，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额20%的合同尾款。

### 4.款项支付通过双方开户银行进行，结算费用双方各自承担。申请付款资料包含：相应合同标的金额合法合规的票据、验收报告、履约保证金收据复印件等。乙方因不能及时提供合法合规的付款资料或提供虚假资料，甲方则有权拒绝支付款项，乙方并应承担相应法律责任。

### 5.乙方必须完善产品质量检测手续，并向甲方提供相应资料，否则甲方有权拒绝支付任何合同款项。

### 6.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（四）验收方式

### 1.货物类到货验收

### 乙方到货验收时必须提供以下资料：产品清单、出厂合格证等相关文件资料，甲方和乙方代表共同开箱，共同清点、检查外观，作好开箱记录，双方签字确认。对所提供产品的外观以及可目测指标按合同约定标准进行验收。到货验收合格后，甲方、乙方代表共同签署接收凭证。乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换或补齐。

### 2.项目终验

### 乙方完成软件部署和接口联调期间的配合工作，满足重庆市卫生健康委和重庆市疾控局上线使用要求。完成操作培训后，经乙方申请，由甲方在10个工作日内组织开展项目终验。

### 3.验收报告：项目验收通过后甲方应向乙方发放项目验收报告，以证实项目圆满通过验收。

### 4.验收文档：本项目验收文档可根据实际情况调整，主要包括但不限于：《项目实施方案》、《系统调试方案》、《系统调试报告》、《系统试运行报告》、《安装部署手册》、《用户手册》、《培训方案》。

（五）质保期及售后服务

### 乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

### 1、质量要求：乙方提供的服务及产品各项技术参数必须完全符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

### 2、质保期：硬件货物类质保期不低于3 年，软件类质保期不低于3年。自项目验收合格之日起算。

2.1硬件货物由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务（含7*24小时维保服务），提供制造商售后服务承诺函原件（随货提供）。

2.2软件类由制造商负责标准售后服务（含7*24小时维保服务），提供制造商售后服务承诺函原件（验收提供）。

3、服务措施：

3.1电话咨询

乙方和制造商应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

3.2现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方和制造商应在2小时内给出解决方案，4小时内到达现场进行处理，配件48小时内抵达现场，确保产品正常工作。

3.3技术升级

在质保期内，如果乙方和制造商的产品技术升级，乙方和制造商应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。

4.质保期外服务要求

4.1质量保证期过后，乙方和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

4.2质量保证期过后，甲方需要继续由原乙方和制造商提供售后服务的，该乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（六）知识产权

### 本合同签署前甲乙双方各自已拥有的产品的知识产权归属不变。若甲方需使用乙方享有知识产权所的产品，甲方应享有相应知识产权的永久免费使用权。

### 甲方单独享有本合同下产生的系统等成果的所有知识产权，未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。

### 乙方保证履行本合同中均不得侵犯任何合法知识产权，由于软件使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

（七）人员培训

### 乙方应在项目建设过程中及质保期内，根据甲方的要求，免费为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与项目相关的技术服务。

（八）其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。