## 报价
《高低压电气设备关键元器件及易损配件清单》
序号 | 中文箱号 | 设备编号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 拟定品牌 | 替换品牌 | 采购周期
1 | 刀开关 | HD13BX-1500/3 | 只 | 1 |  |  | 正泰
2 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-630/3P芯630A 柜外操作 | 只 | 1 |  |  | 正泰
3 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 0.5/1010 | 只 | 1 |  |  | 山城
4 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 0.5/10P10 10/15VA | 只 | 1 |  |  | 山城
5 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 0.5/10P10 10/15YA | 只 | 1 |  |  | 山城
6 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 100/5A 0.5/10P10 | 只 | 1 |  |  | 山城
7 | 高压电流互感器 | 2x(LZZBJ9-IóC3,400/5A0.2/10P) | 只 | 1 |  |  | 山城
8 | 电压互感器 | JDZ-10,10/0.1kV 0.2级 | 只 | 1 |  |  | 山城
9 | 电压互感器 | JDZ-10 10/0.1kV 0.5 | 只 | 1 |  |  | 山城
10 | 多功能仪表 | MIM 15 MODBUS | 只 | 1 |  |  | ABB
11 | 多功能仪表 | PZ48-AV/M,4~20mA | 只 | 1 |  |  | 安科瑞
12 | 高压接地开关 | JN15-12/210-31.5 | 只 | 1 |  |  | 英方达
13 | 高压零序互感器 | LXK-120 50/1A 10P10 1VA | 只 | 1 |  |  | 山城
14 | 过电压保护器 | JPBHY5CZ1-12.7/41x29 | 只 | 1 |  |  | 英方达
15 | 过电压保护器 | JPBHY5CZ1-127/41x29 | 只 | 1 |  |  | 英方达
16 | 框架断路器 | CTU32H3D5A | 只 | 1 |  |  | 施耐德
17 | 三相补偿组件 | PZHG 20-P7/400 共补 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
18 | 三相补偿组件 | PZHG(25+25)-P7/400共补 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
19 | 无功补偿器 | WKR-18混补取样5A/AC380V控制接触器 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
20 | 塑壳断路器 | CSU125N3 100+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
21 | 塑壳断路器 | CSU250N3 160+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
22 | 塑壳断路器 | CSU250N3 200+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
23 | 塑壳断路器 | CSU250N3 250+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
24 | 塑壳断路器 | CSU400N3 320+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
25 | 塑壳断路器 | CSU400N3400 +MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
26 | 塑壳断路器 | CSU63N3 25+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
27 | 塑壳断路器 | CSU63N3 40+MX分励AC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
28 | 塑壳断路器 | NS-1250 N 3P Micrologic 2.0 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
29 | 微机保护装置 | ELECON-PS320F | 只 | 1 |  |  | 美国电气
30 | 微机保护装置 | P1F1B1N3N92N1NN31N | 只 | 1 |  |  | 施耐德
31 | 微机保护装置 | SDP-5100F3-D线路保护 | 只 | 1 |  |  | 斯菲尔
32 | 谐波保护器 | MUDEN1000-3-400-B | 只 | 1 |  |  | 默东电气
33 | 真空断路器 | HVX12/630-25 P=210手车式 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
34 | 真空断路器 | ZN63A-12(G)/630-25kA手车式 | 只 | 1 |  |  | 正泰
35 | 真空断路器 | ZN63A-12(G)/630-31.5KA手车式 | 只 | 1 |  |  | 正泰
36 | 补偿控制器 | WKR-12 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
37 | 电抗器 | XZ-25-P7-480-3P | 只 | 1 |  |  | 默东电气
38 | 电抗器 | XZ-50-P7-480-3P | 只 | 1 |  |  | 默东电气
39 | 电容器 | (LHPZ-25-480-3P)X2 由两只25并联成一只50 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
40 | 电容器 | LHPZ-25-480-3P | 只 | 1 |  |  | 默东电气
41 | 滤波模块控制器 | GetWave-WKR | 只 | 1 |  |  | 默东电气
42 | 有源滤波装置 | GetWave-APF-150A-400V/4L-M 含控制单元 | 只 | 1 |  |  | 默东电气
43 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE3040 P | 只 | 1 |  |  | 施耐德
44 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE340 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
45 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NTA3100 P+SD | 只 | 1 |  |  | 施耐德
46 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE350 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
47 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NTA3050 P+SD | 只 | 1 |  |  | 施耐德
48 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE363 P | 只 | 1 |  |  | 施耐德
49 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE363 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
50 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE380 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
51 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NE3100 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
52 | 插入式塑壳断路器 | CSU100NTA3100 P+SD | 只 | 1 |  |  | 施耐德
53 | 插入式塑壳断路器 | CSU160NE3125 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
54 | 插入式塑壳断路器 | CSU160NE3160 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
55 | 插入式塑壳断路器 | CSU160NTA3160 P+SD | 只 | 1 |  |  | 施耐德
56 | 插入式塑壳断路器 | CSU250NE3225 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
57 | 插入式塑壳断路器 | CSU250NE3250 P+MX+OF | 只 | 1 |  |  | 施耐德
58 | 插入式塑壳断路器 | CSU400NE3320 P+SD | 只 | 1 |  |  | 施耐德
59 | 刀熔开关 | HGRL-630/3 500A 柜内 | 只 | 1 |  |  | 正泰
60 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5A 0.5/10P10 | 只 | 1 |  |  | 山城
61 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5A 0.5/10P10 | 只 | 1 |  |  | 山城
62 | 高压电压互感器 | JDZ-10,10/0.1kV 0.2级 | 只 | 1 |  |  | 山城
63 | 多功能仪表 | PM8240 进线 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
64 | 多功能仪表 | PM4431 出线 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
65 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 0.2S级 | 只 | 1 |  |  | 山城
66 | 高压电压互感器 | JDZJ-10 (10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3) 0.5/6P | 只 | 1 |  |  | 山城
67 | 高压电压互感器 | JDZJ-10N (10/√3)/(0.1/√3)/0.1 0.5/6P | 只 | 1 |  |  | 山城
68 | 高压零序互感器 | LXK-Φ120 50/1 | 只 | 1 |  |  | 山城
69 | 隔离手车 | GL-630 | 只 | 1 |  |  | 英方达
70 | 隔离手车 | GL-1250A | 只 | 1 |  |  | 英方达
71 | 框架断路器 | CTU16H3D5A | 只 | 1 |  |  | 施耐德
72 | 框架断路器 | CTU20H3D5A | 只 | 1 |  |  | 施耐德
73 | 浪涌保护器 | LYD-B100/4P | 只 | 1 |  |  | 硕鼎
74 | 双电源开关 | WTSB1250-4N2AF | 只 | 1 |  |  | 施耐德万高
75 | 塑壳断路器 | CSU100N3016 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
76 | 塑壳断路器 | CSU250N3250 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
77 | 塑壳断路器 | CSU630N3600 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
78 | 塑壳断路器 | NS-1000 N 3P Mic 2.0抽屉式手动 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
79 | 塑壳断路器 | NS-800 N 3P/XM+OF Mic 2.0 抽屉式 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
80 | 微机保护装置 | P3U30变压器 DC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
81 | 微机保护装置 | P3U30备自投 DC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
82 | 微机保护装置 | P3U30线路 DC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
83 | 真空断路器 | HVX12-25-06/K-E DC220V | 只 | 1 |  |  | 施耐德
84 | 刀熔开关 | QSA-400/3柜外操作，配芯400A | 只 | 1 |  |  | 正泰
85 | 电抗器 | CKSG-1.4/0.45-7 | 只 | 1 |  |  | 雷景
86 | 框架断路器 | MVS 12N 3D502 In=1250A 抽屉式，分、合、储能、欠压AC220V 带门框 | 只 | 1 |  |  | 施耐德
87 | 浪涌保护器 | SEJ-100KA/4P | 只 | 1 |  |  | 硕鼎
88 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 160A 插入式 | 只 | 1
89 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 200A 插入式 | 只 | 1
90 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 225A 插入式 | 只 | 1
91 | 塑壳断路器 | NXM-250S/3300 250A 插入式 | 只 | 1
92 | 塑壳断路器 | NXM-400S/3300 350A 插入式 | 只 | 1
93 | 塑壳断路器 | NXM-630S/3300 500A 插入式 | 只 | 1
备注：标黄的88-93塑壳断路器因原厂品牌不明，需填写拟建议品牌；其他元件若原厂已停产，需列出可替换品牌，综合单价包含人工费、运费、安装费等费用