| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医康复科 | 艾灸仪 | 2 | - 具有明火艾灸功能，且灸筒具备消烟功能，可单独开启和关闭，具有两个及以上的灸筒； - 治疗结束后有声音提示功能； 3、有液晶触摸屏，支架旋转角度0-360°； |  |