| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼耳鼻喉科 | 生物测量仪 | 1 |  |  | 必备功能：1.眼轴测量2.近视风险预测3.前房深度测量 |
| 2 | 眼耳鼻喉科 | 干眼综合检查仪 |  | 1 | 必备功能：1.干眼7项功能检查2.问卷调查 |  |