| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大渡口重症康复科 | 电子生物反馈（肌电） | 4 | 须满足条件：1.支持肌电、皮温、皮肤电三种生理信号同步监测。2.具备视听双模式反馈（图形/声音）。3.≥2个独立通道。 |
| 2 | 大渡口重症康复科 | 氦氖激光治疗仪 | 2 |  |
| 3 | 大渡口重症康复科 | 干扰电治疗仪 | 2 | 须满足条件：1.采用双路独立输出系统，每路支持4组电极通道。2.标配静态干扰、动态干扰与立体动态干扰三种核心模式。 |
| 4 | 大渡口重症康复科 | 中频电疗仪 | 3 | 须满足条件：4通道，完全独立输出。 |
| 5 | 大渡口重症康复科 | 空气波压力治疗仪 | 6 | 须满足条件：可同时使用两个气囊。 |
| 6 | 大渡口神经康复科 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 须满足条件：1.具有2个及以上通道，可同时治疗一个病人的两个部位及以上，通道独立可控。2.具有多媒体功能。3.具有落地式功能带脚轮。4.大显示屏，便于人机互动。 |
| 7 | 大公馆康复科 | 氦氖激光治疗仪 | 2 |  |
| 8 | 大公馆康复科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 3 | 须满足条件：1.双路三维干涉波、多人多部位同时治疗。2.吸盘色≥2种。 |
| 9 | 大公馆康复科 | 空气波压力治疗仪 | 3 | 须满足条件：可同时使用两个气囊。 |