| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学科（大公馆） | 超声波治疗仪 | 4 | 1、双治疗头 2、可有治疗骨折模式（或有聚焦功能） 3、记忆、存储功能 |
| 2 | 康复医学科（大公馆） | 冷敷机（冷疗仪器） | 1 | 可满足两人同时治疗、水位不足提示、人机交互、可实时监测反馈患者局部温度 |
| 3 | 康复医学科（大公馆） | 持续关节活动器（下肢） | 2 | 1、可训练关节：可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练；2、便携轻便在整个运动范围内保持恒定的角速度； 3、设备带轮子便于床旁治疗、安全保护装置 |
| 4 | 康复医学科（大公馆） | 深层肌肉刺激仪 | 2 | 1、治疗头为钛合金或更好材质、可更换 2、有压力反馈显示 3、有国家安全认证 4、重量适中、配备治疗师操作防震手套 5、配备常见疾病操作手册 |
| 5 | 康复医学科（大公馆） | 智能整脊脉冲枪 | 2 | 1、根据脊柱节段分档位 2、根据治疗位置分不同的治疗头 3、智能检测力反馈和治疗结果 4、过热提示以及安全稳定的输出 |