重庆医科大学附属康复医院监护型救护车采购项目报价表

报价单位（加盖公章）：

| # 序号 | # 采购项目名称 | # 数量 （辆/台/次） | # 使用需求 | # 品牌 | # 型号 | # 报价 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型救护车 | 1 | 长轴高顶，4档可调节平车 |  |  |  | 内饰：国标0.6密度的PVC材料 |
| 2 | 除颤监护仪 | 1 | 检测心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、体温5项核心参数；具备心律失常分析与报警、手动除颤、自动体外除颤（AED）功能、起勃、生理报警和技术报警功能，电极板支持能量选择。 |  |  |  |  |
| 3 | 心电图机 | 1 | - 12道，手动/自动可选，具有中文输入及中文操作提示和中文报告语言、抗除颤电击保护、导联线内附抗除颤电击保护等功能。 |  |  |  |  |
| 4 | 转运呼吸机 | 1 | 气动电控，支持有创/无创通气模式切换，具备气道压力监测与高低压报警、手动呼吸、可选SPO2监测功能等功能。 |  |  |  |  |
| 5 | 注射泵 | 1 | 双通道独立电源，注射过程中支持一键切换输液速度字体倍数。 |  |  |  |  |
| 6 | 输液泵 | 1 | 支持输血功能、肠内营养液输注、单个气泡和累积气泡报警和升级WIFI功能。 |  |  |  |  |
| 7 | 电动吸痰器 | 1 | 溢流防护装置、储液罐：≥1000ml、具有空气过滤功能。 |  |  |  |  |
| 8 | 配套服务 | 1 | 车辆购置税、保险和上户等费用 |  |  |  | 第三者责任险≥200万元 |
| 报价总计： |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                   联系电话：                                       日期：2026年1月  日