| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大渡口麻醉科 | 臭氧生发器 | 1 | 1、要求设备安装不需要特殊环境，包括电源、气源和废气排放。2、开机需要有安全密码，彩色触摸屏，友好人机对话界面。3、开关机都有管路的自动冲洗，减少臭氧管路的腐蚀和对环境的污染。4、氧气输入流量和臭氧输出浓度可调，确保操作治疗安全。5、具有各种报警设置。6、取气安全方便。7、具有强大储存功能，便于后查询和维护管理。 |
| 2 | 中医康复科 | 子午流注开穴治疗仪 | 1 |  |
| 3 | 大渡口儿科 | 背心式排痰仪 | 1 | 1、治疗模式：具有手动、自动等模式；2、背心：分多种型号，可拆卸；3、适用人群：成人、儿童； |
| 4 | 大渡口儿童康复科 | 儿童电动站立床 | 1 | 1、具有角度显示器；2、具有紧急电源备份功能，在停电状况下仍可持续三小时以上治疗功能；3、适用儿童脑瘫、脑损伤、偏瘫、脊肌萎缩等站立训练 |
| 5 | 皮肤科 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 1、采用可灵活调节的治疗头设计，可根据治疗部位（如面部、四肢、躯干）自由调整照射角度与距离。2、至少包含红光、蓝光、红外光 3 种基础光源；3、配置阻尼式悬臂支架，支持升降调节； |
| 6 | 大渡口眼耳鼻喉科 | 低频半导体激光综合治疗仪 | 1 |  |