| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大渡口超声科 | 超声诊断系统 | 1 | - 须≥5个探头，至少包含（心脏探头、腹部探头、线阵浅表探头、超高频线阵浅表探头、腔内探头） - 须满足超声科开展腹部、泌尿、腔内、外周浅表血管、小器官、超高频肌骨神经、介入、术中、新生儿颅脑等方面的临床超声诊断和科研教学。 |
| 2 | 大渡口康复医学科 | 超声诊断系统 | 1 | - 须≥2个探头，至少包含（线阵按键探头、凸阵按键探头） 2.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥240分钟； 3.可自动标识神经、肌肉。 4.专用的成像条件：肌骨、常规神经、椎旁、腰椎等 - 5.教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制。 - 6.内置专业教学软件，包括麻醉、疼痛等应用的教学内容。内含解剖图谱、超声图像及操作手法，包含多部位的相关专家的教学视频。 7.可手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑。 8.内置4G网卡，实现临床超声远程诊断及远程教学。 9.无需额外下载APP，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。 10.探头频率：可选配探头群频率范围1.0-22.0MHz， 11.大容量硬盘≥240G |

温馨提示：中标厂商须提供此设备的系统备份固态硬盘。