| 序号 | 科室 | 申购设备 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学科（大公馆） | 经颅磁刺激仪 | 2 | 1、一机双通道 2、具备检测功能：如运动诱发电位 3、具备脑深部、浅层、外周、伪刺激等功能 4、配布可调或不能类型的定位帽、内置定位解剖图式 5、刺激模式位人工及程序、不少于5种 6、具备评估功能 7、具备智能储存、记忆等功能 8、具备温度过高提醒、配备通用输出接口、输出稳定 |
| 2 | 康复医学科（大公馆） | 聚焦式冲击波治疗仪 | 1 | 1、具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据，方便医院进行信息管理； 2、具备常见病的方案库和自定义方案 3、具备病例库功能，治疗师可以查看不同患者的治疗记录信息。记忆存储卡 4、标配推车，可方便移动 5、治疗手柄带有控制按键，方便调节 6、过热过载保护功能 7、可预设冲击次数 8、治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息： 9、具有显示治疗头使用冲击次数与寿命提醒功能 |
| 3 | 康复医学科（大渡口） | 臭氧治疗仪 | 1 |  |
| 4 | 康复医学科（大渡口 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 设备配备二把手柄 |
| 5 | 康复医学科（大渡口） | 尿动力学分析仪 | 1 |  |
| 6 | 康复医学科（大渡口） | 磁场刺激仪器 | 1 | 深部经颅磁设备 |
| 7 | 康复医学科（大渡口） | 无线多通道脑电采集分析系统 | 3 |  |
| 8 | 康复医学科（大渡口） | 无线多通道脑电采集分析系统（32导） | 1 |  |
| 9 | 康复医学科（大渡口） | 下肢外骨骼步行康复器（BCI+） | 1 |  |
| 10 | 康复医学科（大渡口） | VR肢体康复/认知训练系统（BCI+） | 1 |  |
| 11 | 康复医学科（大渡口） | 认知康复训练与评估系统（BCI+） | 1 |  |