## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求 | 备注
1 | 中 医 康 复 科 | 中医临床智能辅助诊疗系统 | 1 | 49.8 | 49.80 | 国产 | 1.基于国医大师、名老中医的诊疗思维和诊疗经验，并融合中医高等院校教材、中华中医药学会常见病指南、中医文献等知识，面向临床医生提供具有中医辨证论治特色的智能辅助诊疗系统。 2.疾病病种覆盖不少于800种常见西医疾病和中医病证，涵盖内、外、妇、儿、骨伤、皮肤等全科，应涉及呼吸、消化、循环等西医九大系统以及中医脏腑、肢体经络、气血津液等内容。3.具备智能诊断、智能问诊、智能辩证、智能开方、智能审方等功能，支持与医疗机构的 HIS或其他诊疗系统连接。4.具备名老中医临床诊疗数据（经典医案、专病经验方、论文、书籍等） | 传承名老中医经验，提升中医临床疗效，提升中医诊疗水平。 | 质保期≥5年
2 |  | 中医功法训练引导系统 | 1 | 10 | 10.00 | 国产 | 系统拥有五禽戏、八段锦、二十四式太极拳等中医传统功法，提供动作标准示范。深度AI红外摄像头智能捕捉学习者运动过程，能够采集人体的运动轨迹。 | AI动态比对标准动作与训练者跟练，实现智能评分，满足教学训练要求。 | 质保期≥5年
3 |  | 临床科研专病数据库系统 | 1 | 45 | 45.00 | 国产 | 1、支持与医疗机构的 HIS或其他诊疗系统连接。系统整合患者基本信息、诊疗记录、检查检验结果、医学影像、基因组学数据及患者自报告结局等多维度信息，并通过统一术语体系与质控机制保障数据质量。配置智能化随访功能，可根据预设随访计划或AI驱动的临床规则，自动提醒开展定期随访，并结构化采集随访数据，形成闭环管理。 2、系统内置医学统计分析模块，支持生存分析、多因素回归、倾向性评分匹配等常用方法，并集成数据挖掘能力，可进行聚类分析、关联规则挖掘，助力发现疾病规律。该系统不仅支撑高质量真实世界研究（RWS），还可高效辅助随机对照试（RCT）的受试者筛选、终点事件判定与长期安全性监测，推动RWS与RCT的深度融合，为临床科研与精准医疗提供安全、可靠、智能化的数据基础。 | 面向特定疾病构建的结构化、标准化临床数据平台 | 质保期≥5年
4 |  | 四诊仪 | 1 | 45 | 45.00 | 国产 | 1.产品基本功能模块：客户端具备中医舌诊模块，医案记录模块，科研统计模块，系统管理模块等 2.中医舌诊模块：具备对舌色，舌型，苔色，苔质，舌下脉络等6个维度32个特征进行定性，定位，定量分析，具备对异常项进行标注的功能。 3.医案记录模块：具备对历史检测用户和报告内容进行数据继承展现，可查看数据，快速查询数据等 4.科研统计模块：具备列表和图表等形式展现统计结果，包块检测用户数量，体质分布，兼夹体质分布，性别和年龄，职业，婚姻状况等的分布，进行可视化显示 5.体质辨识：涵盖平和质，阴虚质，阳虚质，气虚质，血瘀质，痰湿质，湿热质，气郁质，特禀质等九大体质及兼夹体质 6.体质分析：具备体质识别，主要表现，发生原因分析，体质变化趋势等功能 7.改善建议：饮食调养，运动保健，情志起居等建议 | 临床舌象采集，分析和辅助体质辨识，供中医辩证参考用 | 质保期≥5年
5 |  | 红外热像仪 | 1 | 35 | 35.00 | 国产 | 1、能精确地记录出人体体表温度变化和分布形态；2、一次可以观察多个脏器甚至全身，可作为探索性检查，进而再进一步重点观测或作其它辅助检查。3、反应灵敏，精确度高，分辨率高4、高清晰度彩色图像：直观形象加上丰富的软件处理功能，便于分析诊断，即查即果，不致延误诊疗。5、信息贮藏存，便于复查对比。 | （1）疼痛（软组织颈肩腰腿痛为主）部位、性质、程度 ； （2）急、慢性炎症的部位、范围、程度 ； （3）肢体动静脉血管功能状态、血供情况； （4）疾病的预警指示，全程监视、疗效评估 ； （5）亚健康状况测定和评估 ； （6）中医辅助诊断。 | 质保期≥5年
6 |  | 穴位耳针仪 | 1 | 8 | 8.00 | 国产 |  |  | 质保期≥5年
7 |  | 中药熏蒸机(床式) | 1 | 6 | 6.00 | 国产 | 1、治疗床温度35℃～45℃可调，具有温度控制及显示装置，熏蒸温度最高不超过45℃。2、至少分为3个区，每个区域可投放不同病症的药物进行熏蒸同时温度可独立设置。3、送风功能：开启或关闭送风功能。清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。4、防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。5、具有超温保护装置和冷凝水回收装置，确保临床使用安全。6、具有自动排水、手动排水两种方式。 | 适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗 | 质保期≥5年
8 |  | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 21 | 21.00 | 国产 | 1、具有自动存储历史操作记录的功能。2、具备智能人机对话式控制界面，各种操作用手轻轻点触即可实现，制取臭氧浓度显示以0.1mg/l作为计量单位，精确值高。3、高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。4、浓度自动校准:待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性。 5、具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统、氧气流量超限报警。6、内置恒温加热型自修复式臭氧催化还原装置，可将臭氧高效还原成氧气后排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。7、开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保设备不被腐蚀，保证产生臭氧气体的纯度。 | 抗炎、镇痛、改善局部血液循环及调节免疫等作用,主要用于辅助治疗某些慢性疼痛、感染性疾病及缺血缺氧性疾病。
9 |  | 子午流注中频电疗仪 | 2 | 10 | 20.00 | 国产 | 1、具有多种病症信息，可从病症模块进行选穴直接进入治疗。 2、开穴：具有子午流注、灵龟八法、飞腾八法三种开穴方式可供选择。可查询未来开穴年限。 3、治疗功能：能手动调节治疗时间、频率、压强、开/关、波形模式参数。 4、知识库：具有十四经穴位、奇经八脉相关知识查询功能。 5、处方：医生可以根据经验自行编辑病症、穴位等信息并保存为处方，便于医护人员直接调用。 6、患者管理：具有添加患者信息、治疗记录保存功能。 | 用于各种炎症、慢性肌肉劳损、部分脏腑功能紊乱伴发的经络堵塞等。其穿透深度更强，能够影响体内深层经络循行，促进细胞新陈代谢。
10 |  | 激光针灸仪 | 1 | 10 | 10.00 | 国产 | 1.使用电源:电压AC220V±22V、50HZ+5Hz 2.激光源:半导体激光 3.激光波长:630~780nm 4.激光输出频率:2Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz 5.激光输出功率:≤5mW 6.定时时间:15~45分钟 7.显示:触摸式液晶显示屏，全中文菜单 8.输出通道数:12路输出，可分组单独操控，可同时治疗多人9.配有激光体表探头，用于激光无痛针灸和穴位照射治疗10.配有激光笔形探头，可用于口腔、耳道等较深的腔道11.配有激光耳夹，用于激光耳穴治疗12.样式:立式 | 激光对人体穴位有一定的刺激作用，能达到组织10mm～15mm深处，故可代替针刺对穴位起刺激作用。可将连续输出的激光改为脉冲输出，使其具有类似捻针的作用。激光针灸的应用范围很广，既可辨证选穴，也可用阿是穴。
11 |  | 红外热辐射治疗仪 | 2 | 10 | 20.00 | 国产 | 1、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥90°。2、安全保护：具有断电保护、防倾倒保护、皮肤过热报警、安全距离设定等功能。3、出光口面积：出光口面积≥95cm2。4、彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。 | 用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
12 |  | 磁振热治疗仪 | 2 | 6 | 12.00 | 国产 | 1、多通道，标配颈肩温热导子、标准温热导子、分离温热导子、关节温热导子。2、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±3℃。3、多种治疗模式可选。4、超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。5、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。6、主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成 | 用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。
13 |  | 盆底磁刺激治疗仪 | 1 | 30 | 30.00 | 国产 | 1、一体机，单通道，配有治疗头和盆底治疗椅。 2、具有疼痛评估功能。 3、有液态内循环冷却系统。 4、患者病历信息管理。 5、具有多种刺激模式可便捷设置选择通用处方、自定义处方。 | 利用磁场线圈产生的脉冲磁场刺激骶神经根，人为激活兴奋性或抑制神经通路，调控异常的反射弧， 进而影响膀胱、尿道，及盆底肌等骶神经支配的效应器官功能症状，起到“神经调理” 的作用。