## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求 | 备注
1 | 重 症 康 复 科 | 重复经颅电刺激仪 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 多通道电刺激模式（rTMS/tDCS）、频率强度可调、定位导航系统、安全监测、治疗参数存储与回放、适配多种电极、实时反馈系统 | 用于脑卒中、脊髓损伤、抑郁症等神经系统疾病的功能恢复与调控治疗 | 质保期≥5年
2 |  | 血气分析仪 | 1 | 30 | 30 | 国产 | 自动进样系统、快速检测血气（pH、PaO2、PaCO2）、电解质及乳酸、质控管理系统、数据存储与联网、样本识别功能 | 用于危重患者血气、电解质及酸碱平衡分析，指导呼吸治疗与麻醉管理 | 质保期≥5年
3 |  | 连续血流动力学监测（PiCCO//超声心排量等） | 2 | 20 | 40 | 国产 | 有创/无创血流动力学监测、心排量测定、SVV/PPV分析、连续心功能评估、数据趋势分析、报警系统、模块化扩展 | 用于危重症及手术患者循环功能监测，指导液体管理及血流动力学治疗 | 质保期≥5年
4 |  | 输注工作站（1个工作站+2个输液泵+6个注射泵） | 1 | 10 | 10 | 国产 | 集中控制系统、多通道输注、智能剂量计算、报警系统、药物库管理、输注记录追溯、远程监控功能 | 用于临床输液及微量泵注药管理，提高用药安全性与效率 | 质保期≥5年
5 |  | 床旁上下肢主被动运动评估训练 | 2 | 15 | 30 | 国产 | 主被动运动模式、肌力评估、关节活动度评估、个性化训练程序、数据记录与分析、安全保护机制 | 用于脑卒中、术后及神经损伤患者肢体功能评估与康复训练 | 质保期≥5年
6 |  | 动态平衡测试与训练系统 | 1 | 30 | 30 | 国产 | 动态姿势分析、压力分布检测、虚拟训练场景、反馈训练系统、多模式训练方案、数据分析报告 | 用于平衡功能障碍评估与训练，预防跌倒 | 质保期≥5年
7 |  | 减重步行训练系统 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 减重支持系统、步态分析、速度调节、康复训练程序、紧急停止装置、安全吊带系统 | 用于脑卒中、神经损伤或术后患者步行功能恢复训练 | 质保期≥5年
8 |  | 综合康复训练器具 | 1 | 8 | 8 | 国产 | 多种康复训练组件、可调节结构、安全防护设计、适用于上下肢及核心训练、耐用材料 （含肩梯肋木平行杠、步行阶梯、踏步器、股四头肌训练器、上肢推举训练器、平衡板、姿势矫正镜、手支撑器、站立架、助行器、手杖、腋付等、步行训练用倾斜板、非医疗器械类的运动康复辅助器） | 用于患者综合功能恢复训练，提高肌力、协调性和平衡能力 | 质保期≥5年
9 |  | 智能温热颈腰椎牵引系统 | 1 | 6 | 6 | 国产 | 牵引力可调、温热治疗功能、时间控制系统、安全保护装置、多种牵引模式、人体工学设计 | 用于颈椎病、腰椎间盘突出等疾病的保守治疗与康复 | 质保期≥5年
10 |  | 综合作业评估及训练器 | 1 | 9 | 9 | 国产 | 基础款 （认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具、明尼苏达手工灵巧测试套件、Jebsen手功能测试组评估箱、九孔插板、分指板、铁棍插板木钉板、套圈板、堆杯、上螺丝、手指阶梯、橡筋手指练习、系列哑铃、系列哑铃、体操棒与 抛接球、几何图形插板、重锤式手指肌力训练器、可调式砂磨板 及附件、上肢推举及旋转训练器） | 用于上肢和手指精细功能训练 | 质保期≥5年
11 |  | 认知训练系统 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 1、认知功能评估与训练模块（记忆、注意、执行功能等）；2、多模式训练任务；3、个性化训练方案；4、数据记录与分析；5、人机交互界面 | 用于认知功能障碍患者（如脑卒中、脑外伤等）的评估与康复训练。 | 质保期≥5年
12 |  | 手功能综合评估与训练系统（数字OT） | 1 | 30 | 30 | 国产 | 1、手功能评估（握力、精细动作等）；2、多种训练模块；3、实时反馈与数据分析；4、个性化训练方案；5、人机交互操作 | 用于手功能障碍患者的评估与康复训练，改善上肢精细运动能力。 | 质保期≥5年
13 |  | 失语症评估与训练系统 | 1 | 35 | 35 | 国产 | 1、语言功能评估（听、说、读、写）；2、多维度训练模块；3、语音及图像交互；4、个性化训练方案；5、数据记录与分析。 | 用于失语症患者语言功能评估与康复训练，促进语言能力恢复。 | 质保期≥5年
14 |  | 便携式肺功能仪 | 3 | 10 | 30 | 国产 | 1、呼吸通气检测功能；2、呼吸肌肌力检测和阻力可控的呼气吸气训练模式；3、检测和训练结果记录和查阅功能； | 用于呼吸检测和训练 | 质保期≥5年
15 |  | 按摩机器人 | 2 | 15 | 30 | 国产 | 1、多自由度机械臂；多种按摩模式（揉捏、按压、拍打等）；2、力度与频率可调；智能定位按摩部位；3、预设及个性化程序；4、具备热疗功能；安全保护（急停、过载保护）；5、操作简便，支持数据记录。 | 用于缓解肌肉紧张、促进血液循环，辅助治疗颈肩腰腿痛及软组织损伤，应用于康复理疗及术后恢复。 | 质保期≥5年
16 |  | 电子纤维支镜 | 2 | 15 | 30 | 国产 | 支持HDTV高清成像，可达4K分辨率，钳道内径（≥2.8mm） | 用于危重患者支气管灌洗 | 质保期≥5年
17 |  | 咳痰机 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 大于等于6种专业治疗模式。 | 各类需求排痰患者，成人、儿童均适用，可配合面罩、口咬器、气管插管使用 | 质保期≥5年
18 |  | 无创呼吸机 | 2 | 15 | 30 | 国产 | 具备食道压、跨肺压监测 | 用于危重患者 | 质保期≥5年