## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求 | 备注
1 | 重症康复科 | 有创呼吸机 | 15 | 13 | 195 | 国产 | 气动电控呼吸机，满足最基础的呼吸模式(A/C、PRVC、SIMV、APRV、双向气道正压等模式);满足临床后续可升级的需求，包括新生儿模二氧化碳监测、跨肺压监式、测、食道压监测等功能的升级;具备高流量氧疗功能 | 满足对成人、儿童、婴幼儿患者的呼吸治疗和呼吸支 持 | 质保期≥5年
2 | 重症康复科 | 无创呼吸机 | 4 | 13 | 52 | 国产 | 具有 S/T、T、容量保证压力支持等模式;具有后续可升级软硬件功能 | 满足成人、儿童、婴幼儿的无创通气支持 | 质保期≥5年
3 | 重症康复科 | 直立电动病床 | 20 | 3 | 60 | 国产 | 实时显示床身角度并具有语音反馈功能，具备“一键”垂头仰卧位、“一键”直立位、“一键”背膝联动位，配褥床床垫。 | 用于各类医院和疗养康复中心进行康复训练，适用于偏瘫、截瘫等起立功能有障碍患者进行站立训练。并具备垂头仰卧功能和一定的护理功能，能够实现患者的卧姿、起背和曲腿等姿势的调整。 | 质保期≥5年
4 | 重症康复科 | 高流量仪 | 20 | 4 | 80 | 国产 | 包括空氧混合模块、加温加湿模块4、连接管道及（鼻塞接头）气切导管连接头四个部分 | 通过高流量专用鼻塞或其他患者接口，持续为患者提 供可以调控并相对恒定吸氧浓度，温度和湿度的高流量吸入气体治疗 | 质保期≥5年