## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能配置（包括但不限于） | 临床用途 | 质保期限要求
1 | 神经康复二科 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 8 | 8 | 国产 | 1、具有2个及以上通道，通道独立可控。每个通道含3组及以上电极。 2、具有多媒体及语音提示功能。 3、液晶显示屏，各通道可分屏显示。 4、至少具有正负反馈、经皮神经电刺激反馈治疗模块。 5、电刺激输出强度可调。 6、电刺激持续治疗时间可调。 7、具有电极脱落自动检测报警功能。 8、具有落地式功能带脚轮。 | 脑卒中、脑外伤、脊髓损伤后肢体运动功能障碍；改善肌肉无力、异常痉挛、步态异常，帮助患者重建主动运动控制能力。 | 质保期≥5年