重庆医科大学附属康复医院基建维修维保服务

重庆医科大学附属康复医院（重庆市康复医院）是重庆唯一一家非营利性三级康复医院，规划床位800张，为集预防、康复、治疗、科研、教学为一体的大型教学医院。现有三个院区，分别位于重庆市九龙坡区、大渡口区和石柱土家族自治县黄水镇。黄水院区占地面积78亩，大公馆院区占地面积7.5亩。大公馆常年运行，黄水院区每年7-8月开业，大渡口院区一期常年运行，大渡口院区二期预计年底完工。

一、大渡口院区

1、院区位置：

重庆市大渡口区茄子溪街道钢城大道南段260号(融创·春晖十里小区旁)

2、建筑设施基本情况

重庆市残疾人康复中心/重庆医科大学附属康复医院合作项目重庆市残疾人康复中心总占地面积31587平方米（47.38亩），总建筑面积8.11万平方米，总共分为两期，其中一期工程总建筑面积30394.41平方米（地上约2.1万平方米，地下约0.94万平方米），已经完成修建投入使用。二期项目总建筑面积50716.56平方米，目前还在建设中。二期项目地上建筑面积33418.64平方米，地下建筑面积 17297.92平方米，容积率1.72 ，建筑密度25.60%，绿地率35.06%；主要建设内容包含3号楼住院部（含门诊、住院部、办公室等），4号楼医技中心（康复医学、重症医学、血透中心、手术中心、会议室等）。其中3号地下2层，地上11层。4号楼地下2层，第上7层。5号楼地下1层，地上1层。地下室为地下两层，主要功能为停车库、设备用房及医疗功能用房，总停车位392个。

医院出入口：共有出入口三个。

3、医院病床基本情况

总规划床位数650张，其中一期病床共约180张。

4、公共设施设备基本情况

4.1供电系统：

10/0.4kV变配电房一个。包含：高压配电柜 10 个；低压配电柜26 个；变压器1250千伏安2台，共计2500千伏安。

4.2给排水系统

供水方式：市政直供；

包含：一二期消防系统用水、生活用水、食堂生活用水等。

消防水箱：负一层消防水箱容量 900立方米，屋顶增压稳压设备一套：其中含36立方米屋顶水箱1个及泵、罐等。

4.3排污系统

通过场区内污水管网，进入医疗污水处理站（含设备用房），设计日水处理量为700 m³。对医院经营产生的医疗废水、生活污水进行有效处理，达标后排入市政污水管网进入大渡口污水处理厂进行深度处理。

二、黄水院区

1、院区位置：

位于重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号。

2、建筑设施基本情况：

建筑面积约76600平方米；分为康复一区(建筑面积: 36000平方米)、康复二区(建筑面积:15000平方米)、康复三区(建筑面积:17000平方米)、沿街宿舍、食堂、辅助用房、门卫室(建筑面积:8000平方米)等区域;医院出入口:共有出入口三个(主大门入口一个,消防出入口两个);绿地面积:约11000平方米;流转森林面积:约206亩;

车位:室内停车库一个,车位50个;室外生态停车场2个,车位120个;临时垃圾站：一个，约100平方米。

3、医院病床基本情况

全院病床共约800张，其中康复一区病床约276张（含普通病床100张）；康复二区病床约256张；康复三区病床约268张。

4、公共设施设备基本情况

4.1供电系统：

10KV开闭所一个,分区配电房二个。包含：高压配电柜13个；低压配电柜39个；变压器6台1250千伏安1台；1000千伏安1台；800千伏安3台，630千伏安1台，共计5280千伏安。

4.2给排水系统：

供水方式：直供；包含：消防水箱：康复一区负二层消防水箱容量432立方米，屋顶增压稳压设备一套：其中含18立方米水箱1个及泵、罐等。

4.3排污系统：

污水集水池（干化池）1个：集水池体积30m3，集水池上方设置干化池，干化池体积8m3，切割型潜水排污泵4台。用于康复一区住院区域及康复区域的污水收集，通过切割型潜水排污泵提排至场区内污水管网，进入医疗污水处理池；污水处理站1座（含生化池及设备房）：设计日水处理量为384m3；具体位置为临街宿舍楼与室外生态停车场之间。

三、大公馆院区

1、院区位置：

位于重庆市九龙坡区谢家湾文化七村50号。

2、建筑设施基本情况：

建筑面积约5314平方米，四层砖混结构，80年代建筑，

车位:外室停车场17个;机械式停车场,车位42个;食堂和洗涤间：各一个，约100平方米。

3、医院病床基本情况

全院病床共约120张。

- 公共设施设备基本情况

- 4.1供电系统：

- 10KV变压器和医科大学家属区共用。

- 4.2给排水系统：

- 供水方式：市政直供；

- 4.3排污系统：

- 污水处理机房和污水修理池（干化池）各1个。